МИНИСТЕРСТВО   ПРИРОДНЫХ   РЕСУРСОВ

РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ

УТВЕРЖДАЮ

Министр  природных  ресурсов

Российской Федерации

______________ Б.А. Яцкевич                      13  сентября   1999 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ   УКАЗАНИЯ

ПО   РАЗРАБОТКЕ   НОРМАТИВОВ   ПРЕДЕЛЬНО   ДОПУСТИМЫХ

СБРОСОВ   ВРЕДНЫХ   ВЕЩЕСТВ   В   ПОВЕРХНОСТНЫЕ   ВОДНЫЕ

ОБЪЕКТЫ.

(Уточненная   редакция)

Методические  указания  по  разработке  нормативов  предельно допустимых сбросов вредных веществ в поверхностные водные объекты (далее - Методические указания) разработаны в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. Законом РСФСР "Об охране окружающей природной среды", постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 1996 года N  1504 "О порядке разработки и утверждения нормативов предельно допустимых вредных  воздействий на водные объекты". постановлением Правительства Российской Федерации от 3 августа 1992 г. N 545 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения экологических нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду, лимитов использования природных ресурсов, размещения отходов".

Методические указания вводятся взамен раздела по нормированию сбросов загрязняющих веществ в водные объекты “Инструкции по нормированию выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в атмосферу и водные объекты”, утвержденной заместителем Председателя   Госкомприроды   СССР  11 сентября  1989 года.

I.  Нормативные   ссылки.

Закон  РСФСР "Об охране окружающей природной среды". 1991г. (Ведомости Совета народных  депутатов  Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992,  N 10,  Ст. 457;  1992. N 10. 459; 1993. N 29,  Ст. 1111).

Водный кодекс Российской Федерации от 16 ноября 1995г. № 167-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 47, Ст. 4471).

Закон Российской Федерации "Об экологической экспертизе" от 23 ноября 1995г. № 174-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N48,0^4556).

Федеральный  закон " О плате за пользование водными объектами" от 6 мая 1998г. № 71-ФЗ  (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998. N 19, Ст. 2067).

Федеральный  закон “О гидрометеорологической службе” от 19 июля 1998г. № 113-ФЗ (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  1998 г. . №  30.  Ст. 3609 ).

Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  3 августа 1992 г. N 545 "Об утверждении   Порядка   разработки   и   утверждения   экологических  нормативов выбросов  и  сбросов   загрязняющих  веществ  в  окружающую   природную   среду, лимитов   использования   природных   ресурсов,   размещения   отходов"  (Собрание  актов Президента   и   Правительства   Российской   Федерации,  1992. N 6 Ст. 330).

Постановление  Правительства  Российской  Федерации   от  19 декабря 1996 г. N 1504   "О порядке разработки и утверждения нормативов предельно допустимых   вредных   воздействий   на   водные   объекты".(Собрание  законодательства  Российской  Федерации, 1997. N 1,Ст. 165).

Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от 26 февраля 1996 года №.168 “Об  утверждении  Положения  о  лицензировании  отдельных  видов деятельности   в  области  охраны   окружающей   среды”  (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 10. Ст.937).

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 1997 г. N 383   "Об   утверждении   Правил   предоставления   в   пользование водохозяйственных объектов, находящихся в государственной собственности. установления и пересмотра лимитов водопользования, выдачи лицензии на водопользование и распорядительной лицензии". (Собрание  законодательства  Российской  Федерации. 1997. N 14, Ст. 1636).

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. N 716 "Об утверждении Положения об осуществлении государственного контроля за использованием и охраной водных объектов". (Собрание  законодательства  Российской Федерации, 1997. N 25, Ст. 2938).

2.  Общие   положения.

2.1 Методические указания предназначены для использования специально уполномоченным государственным органом управления использованием и охраной водного фонда, специально уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды, государственным органом санитарно-эпидемиологического надзора, федеральным органом управления использованием и охраной рыбных ресурсов и их территориальными органами,   федеральным  органом  исполнительной  власти  в  области гидрометеорологии  и  смежных  с  ней  областях,  водопользователями,  а также  научно-

исследовательскими  и  проектными  организациями,  имеющими  установленные   в соот-ветствии  с  законодательством   Российской   Федерации   права  на  проведение  работ, связанных с разработкой нормативов.

2.2. Методические   указания   устанавливают  общие  принципы   определения  нормативов предельно  допустимого  сброса  загрязняющих  веществ  в  водные  объекты  (далее  ПДС)  в  составе   сточных   вод   и  применения   указанных   нормативов  в  системе  управления качеством   сточных   вод.

2.3. Методические  указания  направлены  на   обеспечение   единого   методического подхода   при   осуществлении   водоохранных   мероприятий,   связанных   со  сбросом сточных   вод   в  водные  объекты,  на  применение  единообразных  расчетных  методов, которые  рекомендуется  использовать  водопользователям,  имеющим  организованные выпуски   сточных   вод   в   водные   объекты,   при   разработке   нормативов  ПДС.

2.4. Нормативы   ПДС  могут   использоваться   при   выдаче   лицензий   на водополь-зование,    осуществлении    государственного    контроля    за использованием и охраной водных объектов, установлении размеров платежей, связанных с пользованием водными объектами,  наложении   штрафов  и  предъявлении исков о возмещении ущерба   при нарушении  водного  законодательства,  оценке эффективности  водоохранных  мероприятий

- Установление  нормативов  ПДС

3.1. “Нормативы  предельно допустимых  сбросов вредных веществ  устанавливаются по каждому источнику  загрязнения”  (Закон РСФСР “Об охране окружающей природной среды” (статья 27. пункт 1). “Нормативы  предельно  допустимых  сбросов  вредных  веществ в водные объекты устанавливаются исходя из условия недопустимости превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в водных объектах. Нормативы предельно допустимых концентраций   вредных   веществ   в   водных объектах  и    сточных водах устанавливаются исходя из условий целевого использования водного объекта” (Водный кодекс Российской Федерации. статья 109).

3.2. В целях реализации законодательных положений, изложенных в пункте 3.1. настоящих методических указаний, рекомендуется следующий порядок установления нормативов ПДС.

3.2.1.Нормативы ПДС устанавливаются для каждого выпуска сточных вод проектируемых (реконструируемых) и действующих предприятий-водопользователей. исходя из условий недопустимости превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ (ПДК) в контрольном створе или на участке водного объекта с учетом его целевого использования, а при превышении ПДК в контрольном створе - исходя из условия сохранения (не ухудшения) состава и свойств воды в водных объектах, сформировавшихся под влиянием природных факторов. При этом учитываются ассимилирующая способность водного объекта и оптимальное распределение массы сбрасываемых веществ между водопользователями, сбрасывающими сточные воды.

В случае одновременного использования водного объекта для различных целей к составу и свойствам воды принимаются наиболее жесткие нормы из числа установленных.

3.2.2. Для вредных веществ используются нормы качества воды - ПДК. ориентировочные допустимые уровни (ОДУ), ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ), установленные нормативными документами федерального уровня, определяющими требования к качеству воды в водных объектах, используемых для хозяйственно-питьевых, коммунально-бытовых и рыбохозяйственных целей.

3.2.3. Если в водном объекте под воздействием природных факторов по отдельным веществам превышается ПДК, то для этих водных объектов могут разрабатываться региональные нормы качества воды.

. Обоснованием для установления региональных норм служат данные специальных    гидрологических,    гидрохимических,    геохимических, гидробиологических и других наблюдений, проводимых организациями. имеющими лицензию на право проведения таких работ. В качестве исходных данных  о качестве воды могут быть использованы природные фоновые значения незагрязненных участков водных объектов, особо охраняемых водных объектов, водных объектов в пределах    заповедников  со сходными  геолого - географи-ческими  условиями  и  фондовые  материалы  исследований  прошлых  лет.

3.2.4. При  сбросе  сточных  вод  в  водные  объекты  используемые для хозяйственно-питьевых и коммунально-бытовых целей, нормы качества воды водных объектов или ее природный состав и свойства в случае превышения   этих  норм  следует  выдерживать  в водотоках  на участке в один километр выше ближайшего по течению пункта водопользования, а в водоемах - на акватории в радиусе одного километра от пункта водопользования.

При сбросе сточных вод в водные объекты, используемые для рыбохозяйственных целей, нормы качества воды в них или ее природный состав и свойства в случае превышения этих норм следует соблюдать в пределах всего рыбохозяйственного участка, начиная с контрольного створа определяемого в каждом конкретном случае территориальным (бассейновым) органом федерального органа управления использованием и охраной рыбных ресурсов, но не далее 500 метров от места сброса сточных вод.

При сбросе сточных вод в водный объект через выпуски с рассеивающими оголовками нормативные требования к составу и свойствам воды водного объекта  обеспечиваются в створе начального разбавления выпуска сточных вод.

В водохранилищах или в нижнем бьефе плотины гидроэлектростанции, работающей в резко переменном режиме, необходимо учитывать возможность воздействия на пункты водопользования обратного течения.

3.2.5. При отведении в водные объекты сточных вод после охлаждения агрегатов  концентрация   загрязняющих   веществ  в  сточных   водах устанавливается на уровне концентрации веществ в воде водного объекта в месте забора воды для охлаждения агрегатов при условии пользования одним и тем же водным объектом. При отведении сточных вод в другой водный объект следует учитывать рекомендации, изложенные в пункте 3.2.1.

3.3. Величины нормативов ПДС определяются в соответствии с водным законодательством Российской Федерации и действующими нормативно-методическими документами.

3.4. При определении кратности разбавление сбрасываемых сточных вод водой водного объекта в контрольном створе (на участке водопользования) принимаются следующие расчетные условиям

для  незарегулированных  водных объектов - расчетный минимальный среднемесячный расход воды года 95% обеспеченности:

для   зарегулированных   водных   объектов    -   установленный гарантированный расход воды ниже плотины (санитарный попуск) с учетом исключения возможных обратных течений в нижнем бьефе.

Кроме того, учитывается:

кратчайшее расстояние и минимальная скорость течения на участке от места выпуска сточных вод до контрольного створа (границы участка водопользования);

наименее благоприятный режим, определяемый путем сопоставления расчетов для волнового воздействия, условий сработки и наполнения водохранилищ при открытом и подледном режиме;

степень смешения сточных вод с водой водного объекта на расстоянии от места выпуска сточных вод;

фоновая концентрация загрязняющих веществ в водных объектах в местах выпуска сточных  вод.

Данные о  гидрологическом  режиме  и  природных  фоновых концентрациях нормируемых показателей вод водного объекта могут быть получены  в  Росгидромете и его территориальных органах при наличии наблюдений   на   водных   объектах.   При   отсутствии   наблюдений водопользователю с целью получения указанных данных рекомендуется организовать проведение специальных наблюдений с привлечением при необходимости научных и проектных организаций, имеющих лицензию на проведение этих работ.

3.5. “Для перехода на нормативы предельно допустимых ...сбросов  вредных  веществ могут  устанавливаться  временно  согласованные  нормативы   (лимиты) сбросов вредных веществ с одновременным  утверждением  планов  снижения  объемов ...сбросов  до предусмотренных  предельных  величин” (Закон об охране окружающей природной среды, статья 45, пункт 4).

3.6. С учетом изложенного в п.3.5.настоящих методических указаний законодательного    положения    для    действующих    предприятий-водопользователей, осуществляющих сброс сточных вод с превышением нормативов ПДС, территориальными (бассейновыми) органами МПР России по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,     территориальными   органами   Госкомэкологии  России, Росгидромета, санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава России и территориальными (бассейновыми) органами Госкомрыболовства России могут устанавливаться временно согласованные лимиты сбросов загрязняющих веществ  исходя  из необходимости поэтапного достижения нормативов ПДС   и    сроки  достижения   нормативов   ПДС.

В   целях   достижения   нормативов   ПДС   водопользователями разрабатываются планы водоохранных мероприятий, включающие в себя работы по восстановлению, рациональному использованию и охране водных объектов.   При  необходимости  указанные  планы  (по  решению территориального органа Госкомэкологии России) проходят государственную экологическую экспертизу.

По мере осуществления отдельных этапов планов водоохранных мероприятий по достижению нормативов ПДС лимиты пересматриваются в сторону их уменьшения с учетом внедрения наилучших имеющихся технологий  по очистке сточных вод, а также с учетом возможности внедрения малоотходных и иных экологически чистых технологий основного производства, включая ограничение применения опасных веществ и материалов.

Продолжительность осуществления плана водоохранных мероприятии по достижению нормативов ПДС и его этапов устанавливается в каждом конкретном случае в зависимости от степени риска для здоровья населения, экологического состояния водного объекта и его биоресурсов, социально-экономических факторов, наилучших имеющихся отечественных и зарубежных технологий.

4. Разработка, согласование и утверждение нормативов ПДС

4.1. Нормативы ПДС разрабатываются водопользователем или по его заказу научной, проектной или иной организацией, имеющей лицензию на проведение данных работ, на основании   расчетных    материалов    по нормативам предельно допустимых воздействий на водные объекты, а при отсутствии таковых, исходя из недопустимости превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в водных объектах (ПДК), определенных с учетом целевого использования этих объектов.

4.2.    Разработанные    нормативы    ПДС     согласовываются водопользователями с территориальными органами Госкомэкологии России, санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава России, Росгидромета, территориальными (бассейновыми) органами Госкомрыболовства России. При необходимости (по решению территориального органа Госкомэкологии России) нормативы ПДС проходят государственную экологическую экспертизу.

Согласованные нормативы ПДС с положительным заключением государственной экологической экспертизы (в случае если ее проведение необходимо) утверждаются  в установленном порядке территориальным  (бассейновым)  органом  МПР  России.

Поскольку нормативы ПДС используются при выдаче лицензий на водопользование, сроки рассмотрения и утверждения  разработанных нормативов ПДС рекомендуется устанавливать в соответствии с Правилами предоставления в пользование водохозяйственных объектов, находящихся.. в государственной собственности, установления и  пересмотра лимитов водопользования, выдачи лицензии на водопользование и распорядительной лицензии, утвержденными Постановлением  Правительства Российской Федерации от 3 апреля 1997 г.№ 383.

В случае изменения экологической обстановки в бассейне водного объекта или его части, появления новых или уточнения параметров существующих источников загрязнения водных объектов установленные нормативы ПДС могут быть пересмотрены до истечения срока их действия.

5.  Контроль  за  соблюдением  нормативов  ПДС

5.1.  С  целью соблюдения  нормативов  ПДС осуществляется производственный и государственный контроль за сбросом сточных вод.

При производственном контроле ведутся наблюдения за:

расходом, составом и свойством сточных вод на отдельных звеньях технологической схемы очистки и их соответствием установленным регламентам;

расходом, составом и свойством сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, и их соответствием установленным нормативам ПДС ;

расходом, составом и свойством вод в местах собственных водозаборов, фоновых и контрольных створах водных объектов, принимающих сточные воды, и соблюдением норм качества воды в контрольных створах,

В целях соблюдения единого методического подхода  при проведении лабораторных  работ водопользователю рекомендуется  согласовать с территориальными (бассейновыми) органами МПР России, территориальными органами Госкомэкологии России, санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава России, Росгидромета, территориальными (бассейновыми) органами Госкомрыболовства России места и периодичность  отбора проб, перечень контролируемых показателей, применяемые методики отбора проб воды и анализов проб, объем и порядок представления информации о сбросах загрязняющих веществ в водные объекты.

5.2. Наряду с химическими методами контроля осуществляется контроль токсичности природных и сточных вод с использованием действующих методов биотестирования.

В случае обнаружения токсичности сточных вод, отводимых в водный объект, или вод в контрольном створе водного объекта устанавливаются конкретные вещества, обуславливающие эту токсичность, и пересматриваются нормативы ПДС.

5.3. Государственный контроль за соблюдением нормативов ПДС и порядок осуществления государственного контроля определяется водным и природоохранительным законодательством.

Приложение

Термины и определения.

В целях настоящего документа используются следующие термины и определения.

АССИМИЛИРУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ВОДНОГО ОБЪЕКТА - способность водного объекта принимать определенную массу веществ в единицу времени без нарушения норм качества воды в контролируемом створе или пункте водопользования. ГОСТ 17.1.1.01-77.

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ВОДЫ - метод оценки и контроля качества воды по основным реакциям водных организмов, являющихся тест - объектами. ГОСТ 27065-86.

ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЬ  - гражданин или юридическое лицо. которым предоставлены права пользования водными объектами. Водный кодекс Российской Федерации .

ГИДРОХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ - изменение химического состава воды   водного объекта во времени. ГОСТ 27065-86.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ - сброс или поступление иным способом в поверхностные и подземные водные объекты, а также образование в них вредных веществ, которые ухудшают качество поверхностных и подземных вод. ограничивают (исключают) их использование либо негативно влияют на состояние дна и берегов водных объектов.   Водный кодекс Российской Федерации.

ЗАГРЯЗНЯЮЩЕЕ ВОДУ ВЕЩЕСТВО, ЗАГРЯЗНЯЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО  -   вещество в воде, вызывающее нарушение норм качества воды. ГОСТ 17. 1.1.01-77.

ЗОНА НАЧАЛЬНОГО РАЗБАВЛЕНИЯ - относительное расстояние между оголовками рассеивающего выпуска. Справочник проектировщика, М. 1981г.

ИСТОЧНИК ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОД    - источник, вносящий в поверхностные или подземные воды загрязняющие воду вещества. микроорганизмы или тепло. ГОСТ 17. 1.1.01-77.

КАЧЕСТВО ВОДЫ - характеристика состава и свойств воды. определяющая пригодность ее для конкретных видов водопользования. ГОСТ 17.1.1.01-77.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВОД - проверка соответствия показателей качества вод установленным нормам и требованиям. ГОСТ 27065-86.

КОНТРОЛЬНЫЙ СТВОР - поперечное сечение водного потока, в котором контролируется качество воды.

ЛИМИТИРУЮЩИЙ  ПОКАЗАТЕЛЬ  ВРЕДНОСТИ  -  признак, характеризующийся наименьшей безвредной концентрацией вещества в воде. ГОСТ 17.1.1.01-77.

ЛИЦЕНЗИЯ НА ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ - специальное разрешение на пользование водными объектами или их частями на определенных условиях. Водный кодекс Российской Федерации.

НОРМЫ КАЧЕСТВА ВОДЫ - установленные значения показателей качества воды для конкретных видов водопользования. ГОСТ 27065-86.

НОРМЫ СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД    - перечень веществ. содержащихся в сточных водах, и их концентрации, установленные нормативно-технической документацией. ГОСТ 17.1.1.01-77.

ОПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА - вещества, являющиеся токсичными, канцерогенными, мутагенными, тератогенными или биоаккумулируемыми. особенно когда они являются стойкими. Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер. ООН. 1994.

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ВЕЩЕСТВА В ВОДЕ (ПДК) - концентрация вещества в воде, выше которой вода непригодна для одного или нескольких видов водопользования. ГОСТ 27065-86.

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ СБРОС - масса вещества в сточных водах, максимально допустимая к отведению с установленным режимом в данном пункте водного объекта в единицу времени с целью обеспечения норм качества воды в контрольном пункте. ГОСТ 17.1.1.01-77.

САМООЧИЩЕНИЕ ВОДЫ - совокупность природных процессов. вправленных на восстановление экологического благополучия водных объектов. ГОСТ 27065-86.

СВОЙСТВА ВОД - совокупность физических, химических, физико - химических, органолептических, биохимических и других свойств воды.

СОСТАВ ВОДЫ  - совокупность примесей в воде минеральных и органических веществ в ионном, молекулярном, комплексном, коллоидном и взвешенном  состоянии, а также  изотопный  состав  содержащихся  в  ней   радионуклидов.

СТВОР НАЧАЛЬНОГО РАЗБАВЛЕНИЯ - поперечное сечение потока, отстоящее от оголовка рассеивающего выпуска на величину длины зоны   начального разбавления.

СТОЧНЫЕ ВОДЫ  - вода, сбрасываемая в установленном порядке в водные  объекты после ее использования или поступившая с загрязненной территории. Водный кодекс Российской Федерации.

ТОКСИЧНОСТЬ ВОДЫ  - способность воды вызывать нарушения  жизнедеятельности  водных   организмов   за   счет   присутствия   в   ней   вредных    веществ.

ФОНОВАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ  -  рассчитываемая применительно к  данному источнику примесей в фоновом створе водного объекта при расчетных  гидрологических условиях, учитывающая влияние всех источников примесей за исключением данного источника.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ВОДНОГО ОБЪЕКТА - нормальное воспроизведение   основных   звеньев   экологической   системы    водного  объекта . ГОСТ 17.1.1.01 -77.

ЛИСТ  СОГЛАСОВАНИЙ

Метрических   указаний   по   разработке   нормативов   предельно  допустимых  сбросов  вредных  веществ  в поверхностные   водные   объекты

| СОГЛАСОВАНО Министерство природных ресур-сов Российской Федерации Первый заместитель __________ Министра ____ Н.Н. Михеев (подпись) “ 5 “__августа 1999 г. | СОГЛАСОВАНО Государственный комитет Российской Федерации по охране окружающей среды Первый заместитель ________ Председателя А.Ф.Порядин (подпись) “ 18 “__августа 1999 г. | СОГЛАСОВАНО Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству Первый заместитель ________ Председателя____________ (подпись) “ “__________ 1999 г. |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО Министерство здравоохранения Российской Федерации Первый заместитель __________ Министра __Г.Г. Онищенко (подпись) “ “__ 1999 г. | СОГЛАСОВАНО Федеральная служба России по гидрометеорологии и монито- рингу окружающей среды Заместитель_руководителя__ В.Н. Дядюченко_____ (подпись) “ 5 “__августа 1999 г. | СОГЛАСОВАНО Министерство науки и техно- логий Российской Федерации Заместитель Министра_ _ В.А. Княжев________ (подпись) “ 5 “__августа 1999 г. |
| СОГЛАСОВАНО Российской Академия Наук Академик – секретарь ООФАиГ РАН В.М. Котляков ____ (подпись) “ “__ 1999 г. |  |  |